## DI_Status
№ | Tag Name | Data Type | привязка | Segment | Modbus Address | Unit | Description | Read/Write | Device | Group | Scaling | Alarm | Notes
1 | JTH_Temper | uint2 | непосредственно | Input Registers | 768 |  | Температура | RW
2 | JTH_humidity | uint2 | непосредственно | Input Registers | 769 |  | Влажность | RW