## DI_Status
№ | Tag Name | Data Type | привязка | Segment | Modbus Address | Unit | Description | Read/Write | Device | Group | Scaling | Alarm | Notes
1 | DI_001_Status | uint2 | непосредственно | Input Registers | 101 |  | SQ1 Дверца станции открыта | RO
2 | DI_002_Status | uint2 | непосредственно | Input Registers | 103 |  | SA1.1 ШУМП. Управление с пультов | RO
3 | DI_003_Status | uint2 | непосредственно | Input Registers | 105 |  | SA1.2 ШУМП. Управление со шкафа | RO

## DI_Config
№ | Tag Name | Data Type | привязка | Segment | Modbus Address | Unit | Description | Read/Write | Device | Group | Scaling | Alarm | Notes
1 | DI_001_Config | uint2 | непосредственно | Holding Registers | 101 |  | SQ1 Дверца станции открыта | RW
2 | DI_002_Config | uint2 | непосредственно | Holding Registers | 103 |  | SA1.1 ШУМП. Управление с пультов | RW
3 | DI_003_Config | uint2 | непосредственно | Holding Registers | 105 |  | SA1.2 ШУМП. Управление со шкафа | RW